ПРИЛОЖЕНИЕ 4 о

Хранить в паспорте ОДС

г. Москва                                                             «____»_____________ 20___ г.

АКТ

приемки в эксплуатацию  Объединенной диспетчерской системы (ОДС)

____________________________________________________________________

(ГУ ИС муниципального образования, ТСЖ, ведомство)

по адресу:_________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя комиссии  - владельца ОДС ________________________________

____________________________________________________________________

(ГУ ИС  муниципального образования, ТСЖ, ведомство)

Членов комиссии:

-от строительной организации__________________________________________

(Наименование организации)                                  (Фамилия И.О.)

-от проектной организации_____________________________________________

(Наименование организации)                                  (Фамилия И.О.)

-от монтажной организации____________________________________________

(Наименование организации)                              (Фамилия И.О.)

-от организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт ОДС ____________________________________________________________________

(Наименование организации)                               ( Фамилия И.О.)

-от других организаций________________________________________________________

(Наименование организации)                              (Фамилия И.О.)

-  инспектор Ростехнадзора _________________________________________

( Фамилия И.О.)

составили настоящий Акт о результатах проверки соответствия ОДС  проекту, «Положению об ОДС», нормативно-технической документации.

В ОДС диспетчеризировано:

| №№ п/п | Наименование объектов | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строений |  |  |
| 2 | Подъездов |  |  |
| 3 | Лифтов |  |  |
| 4 | Тепловых пунктов |  |  |
| 5 | Элеваторных узлов |  |  |
| 6 | Бойлерных |  |  |
| 7 | Электрощитовых |  |  |
| 8 | Контроль дверей, всего: В том числе: - машинных и блочных помещений лифтов; - дверей технических помещений; - чердаков; -подвалов; |  |  |
| 9 | Кодовых электрозамков входных дверей подъездов |  |  |
| 10 | Контроль затопляемости |  |  |
| 11 | Контроль загазованности подвалов |  |  |
| 12 | Установлено переговорных устройств |  |  |

Комиссии представлены:

- проект на устройство ОДС;

- паспорт ОДС;

- акт на скрытые работы;

- акт полного технического освидетельствования ОДС;

- протоколы измерения сопротивления изоляции и заземления;

- руководство по эксплуатации ОДС;

- удостоверения об аттестации диспетчеров ОДС;

- приказ о назначении и допуске к работе диспетчеров;

- должностные инструкции старшего диспетчера и диспетчера ОДС;

- график работы диспетчеров ОДС;

- инструкция о порядке хранения учета и выдачи ключей от машинных и блочных помещений лифтов, подключенных к ОДС;

- журналы (приложение Г «Положение об ОДС»);

- «Положение об ОДС».

Комиссией установлено:

Оборудование ОДС смонтировано согласно проекта и нормативно-технической документации и произведена его наладка. Оборудование находится в исправном состоянии, двусторонняя переговорная связь   работает удовлетворительно, контрольно-измерительные приборы абонентов отрегулированы   и точность поправок в пределах норм.

ОДС укомплектована оборудованием и мебелью в соответствии с табельной положенностью.

Организация эксплуатации оборудования и технических устройств соответствует требованиям Правил по лифтам (ПБ 10-558-03), «Положению об ОДС», техническим условиям.

Решение комиссии: ОДС

____________________________________________________________________

(ГУ ИС  муниципального образования, ТСЖ, ведомство)

по адресу:_________________________________________________________

принята в эксплуатацию.

Старшему диспетчеру ОДС, операторам и составу дежурных смен приступить к исполнению должностных и производственных обязанностей с:   "_____"_________________20____  года.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:_____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:______________________(___________________)

(Ф.И.О.)

_____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

_____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

_____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

_____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

Инспектор   Ростехнадзора ____________________(___________________)

(Ф.И.О.)

Сведения о регистрации технического устройства (ОДС) в территориальном органе Ростехнадзоре

Настоящий акт хранить с паспортом технического устройства (ОДС)