ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к распоряжению

Межрегионального технологического

управления Ростехнадзора

14 октября 2011г.   № 4048-р

Порядок

регистрации и ввода в эксплуатацию эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог в отделе государственного строительного надзора и надзора за лифтами и эскалаторами

Присвоение регистрационного номера, приемка и ввод технических устройств (эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог, далее - Технических устройств) в эксплуатацию после монтажа (замены, реконструкции), в зданиях и сооружениях на территории города Москвы производится в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации* технических устройств (далее - Правил) и с учетом настоящего порядка.

Эксплуатирующая организация (Владелец) представляет письменное заявление установленной формы (Приложение 1б, 1в, 1г, 1д, с указанием даты работы комиссии по приемке технического устройства не менее чем за 5 дней) и копию приказа о создании комиссии по приемке технического устройства в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора (далее - Управление) дежурному по отделу.

В письменном заявлении о перерегистрации технического устройства после замены (реконструкции) должен быть указан его регистрационный номер. Заявления принимаются в 304, 312 кабинетах с 9-00 до 16-30 в рабочие дни кроме пятницы, перерыв на обед – с 12-30 до 13-00.

Руководитель отдела государственного строительного надзора и надзора за лифтами и эскалаторами направляет государственного инспектора для участия в работе комиссии по приемке технического устройства, при этом уведомление о дате и времени начала работы комиссии направляется эксплуатирующей организацией (Владельцем) организациям, представители которых включены в ее состав, в срок не менее чем за 5 дней до начала работы комиссии.

При приемке технического устройства, комиссии предъявляются:

- паспорт технического устройства;

- разрешение на строительство;

- положение об организации и осуществлении производственного контроля, согласованное в установленном порядке;

- договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание (сооружение);

- акт допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя;

- положительное заключение экспертизы проектной документации строительной части технического устройства, оформленное в соответствии с действующим законодательством и другая документация, в соответствии с требованиями Правил.

На объекте, не прошедшем государственную регистрацию собственности в установленном порядке, где есть собственность города Москвы, комиссии предъявляются: распоряжение префекта о назначении управляющей (эксплуатирующей) организации или договор между заказчиком (инвестором) и управляющей (эксплуатирующей) организацией (при собственности инвестора, заказчика), копия инвестиционного контракта или титульный список оформленный в ДЭПР города Москвы.

При перерегистрации технического устройства после замены, к указанным документам должен быть также приложен паспорт замененного технического устройства и копия свидетельства о внесении объекта в государственный реестр опасных производственных объектов.

Комиссия проводит осмотр и проверку технического устройства в объеме, предусмотренном Правилами.

По результатам проведения осмотра и проверки комиссия составляет акт приемки технического устройства (Приложение 3б, 3в).

На основании актов, указанных в Примечании (Приложении 2б, 2в), и акта приемки технического устройства (Приложение 3б, 3в), государственный инспектор Управления делает запись в паспорте о разрешении на ввод технического устройства в эксплуатацию и регистрирует паспорт технического устройства. При замене технического устройства паспорт замененного устройства аннулируется.

Регистрация технического устройства не допускается, если при приемке будет выявлено: несоответствие конструкции, его элементов, помещений, требованиям Правил. Наличие нарушений, влияющих на безопасную эксплуатацию технического устройства, которые не могут быть устранены в процессе приемки, отсутствие аттестованных специалистов и обслуживающего персонала. Выявленные нарушения комиссия отражает в акте, который передается эксплуатирующей организации.

При повторном обращении о вводе в эксплуатацию ранее не принятого технического устройства, письмо представляется дежурному по отделу (кабинет       № 304, 312). К письму прилагается информация об устранении каждого нарушения, а также копия предписания с выявленными нарушениями и приказ о принятых мерах.

Примечание:

- в паспорт технического устройства должны быть вшиты:

а) «Акт технической готовности» (Приложение 2б, 2в);

б) акты на скрытые и сварочные работы;

в) акт приемки технического устройства (Приложение 3б, 3в).

При смене владельца, новый владелец обеспечивает безопасную эксплуатацию технического устройства, вносит в паспорт все необходимые изменения, связанные с передачей, уведомляет Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора о принятии технического устройства и вносит изменения в государственный реестр опасных производственных объектов**.

* «Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» (ПБ 10-77-94), «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» (ПБ 10-403-01), «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог» (ПБ 10-559-03).

** Регистрация объектов, на которых вводятся в эксплуатацию технические устройства, проводится в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24  ноября  1998 г.      № 1371  (Собрание    законодательства    Российской    Федерации,  1998,    № 8, ст. 1938),  Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2007 № 606,  зарегистрированным  в   Министерстве     юстиции     Российской     Федерации 01.10.2007, регистрационный № 10224.